ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Для заказа автоматической твердотопливной котельной «Термопрогресс»

- Данные о заказчике

| Ответственное лицо (ФИО, должность) | Место для ввода текста. |
| --- | --- |
| Предприятие / организация | Место для ввода текста. |
| Тел/факс, e-mail | Место для ввода текста. |

- Данные об объекте

| Адрес объекта | Место для ввода текста. |
| --- | --- |
| Климатические условия | Минимальная температура – Место для ввода текста.°С. Сейсмичность Место для ввода текста. баллов |
| Вид работ | Выберите элемент. |
| Назначение котельной | Выберите элемент. |
| Срок поставки | Место для ввода даты. |

- Мощность и необходимая степень резервирования

| Присоединенная нагрузка | Место для ввода текста. ▢ МВт (▢ Гкал/час) |
| --- | --- |
| Установленная мощность | Место для ввода текста. ▢ МВт (▢ Гкал/час) = Место для ввода текста. кВт |
| Категория котельной | Выберите элемент. |

- Дополнительная информация

| Наличие вспомогательных помещений | ▢ сантехнический узел ▢ душевая ▢ гардеробная ▢ комната начальника котельной ▢ комната приема пищи |
| --- | --- |
| Высота фундамента | ▢ 1,2 м; ▢ 1,5 м; ▢ 1,8 м; Место для ввода текста. м |
| Блок учета расходов | Выберите элемент. |

- Режим работы отопительного контура

| Схема теплоснабжения | ▢ двухконтурная; ▢ одноконтурная (утечек и разбора воды нет) |
| --- | --- |
| Температурный график | ▢ 95/70ºС; ▢ 110/80ºС; Другой: Место для ввода текста. ºС |
| Сопротивление теплотрассы | Давление на подаче Место для ввода текста. кгс/см2 Давление в обратке Место для ввода текста. кгс/см2 Требуемый проток в системе теплоснабжения Место для ввода текста. м3/ч |

- Горячее водоснабжение

| Характеристики контура ГВС | Место для ввода текста.✓ МВт (✓ Гкал/час) ✓ ГВС должно быть летом Расход воды: средний Место для ввода текста. м3/сут Расход воды: пиковый Место для ввода текста. м3/ч ▢ 2-трубная схема (горячую воду разбирают из системы отопления) ▢ 4-трубная схема (оборудование ГВС находится в котельной) |
| --- | --- |

- Узел подпитки и хим. Водоподготовки (ХВП)

| Давление в водопроводе (подпитка) | Место для ввода текста. кгс/см2 |
| --- | --- |
| Качество воды Вышлите протокол анализа! | Выберите элемент. |
| Производительность ХВП | Пиковый разбор воды Место для ввода текста. м3/ч Средний разбор воды Место для ввода текста. м3/сут |
| Требуется запас подготовленной воды | Пластиковый бак объемом: ▢ 1 м3, ▢ 2 м3, ▢ 5 м3, ▢ 10 м3 Для установки бака может потребоваться дополнительный модуль! |
| Управление подпиткой | ▢ Автоматическое ▢ По команде ▢ Ручное механическое |

- Характеристики топлива

| Основной вид топлива и его характеристики Вышлите протокол анализа! | ▢ Каменный уголь марки Место для ввода текста. ▢ Бурый уголь Место для ввода текста.Б Разрез / шахта Место для ввода текста. Фракция 6–50 мм (ОМС), содержание штыба/пыли не более 15% Низшая теплота сгорания Место для ввода текста. ▢ кДж/кг (▢ ккал/кг) Зольность Место для ввода текста. % ▢ Пеллеты древесные |
| --- | --- |
| Способ загрузки топлива в бункеры котельной | Выберите элемент. |

- Шлакозолоудаление

| Золоудаление | Выберите элемент. |
| --- | --- |

- Данные о заказчике

| Индивидуальные (по числу котлов) дымовые трубы | Высотой ▢ 12 м ▢ 15 м ▢ 18 м с отдельно стоящей мачтой ▢ высотой 6 м (10 м от земли) с крышными фермами/согласно расчету |
| --- | --- |

Примечания: Место для ввода текста.